## Sheet1
○○○新築工事
施行令第４６条に基づく筋かい計算 （単位：ｍ及び㎡）
建築物の概要
１階床面積 |  |  |  | 70.24 |  | ㎡ |  | 屋根 カラーベストコロニアル | [8 empty] | 外壁 サイディング張りt=15 （硬質木片セメント板12mm下地）
２階床面積 |  |  |  | 70.24 |  | ㎡
床面積による軸組計算 | [6 empty] | 見付面積による軸組計算
梁間・桁行方向（ｍ） | [6 empty] | 梁間方向 | [9 empty] | 桁行方向
二 階 建 の 一 階 部 分 | 床面積 | [5 empty] | a1 |  |  |  | a2 | [5 empty] | b1 |  |  |  | b2
| 70.24 |  | × | 0.29 | = | A | 24.21 | × | 0.5 | + | 18.34 | × | 0.5 | = | B | （ｍ） | 27.63 | × | 0.5 | + | 28.65 | × | 0.5 | = | C
| 要求される 軸組の長さ |  | A |  |  |  | 要求される軸組みの長さ |  |  |  |  | B |  |  |  |  | 要求される軸組みの長さ |  |  |  |  | C
|  |  | 20.37 |  |  | ｍ | [5 empty] | 21.275 |  |  |  | ｍ | [5 empty] | 28.14 |  |  |  | ｍ
| 有 効 軸 組 の 長 さ | 使用軸組の種類 |  |  |  |  | 桁行方向 | [9 empty] | 梁間方向
[7 empty] | 軸組長さ |  | 箇所 |  | 倍率 | 有効軸組みの長さ |  |  |  |  | 軸組長さ |  | 箇所 |  | 倍率 | 有効軸組みの長さ
|  | （5）：105mm×105mm たすき掛け〈2.5×2〉 （8）：硬質木片セメント板12mm〈＋2.0〉 （S56告示1100号） |  |  |  |  | 1.82 |  | 2 |  | 7 | 25.48 |  |  |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 7 | 5.6
[7 empty] | 1.13 |  | 2 |  | 7 | 15.82 |  |  |  |  | 0.87 |  | 1 |  | 7 | 6.09
[7 empty] | 1.24 |  | 1 |  | 7 | 8.68 |  |  |  |  | 1.15 |  | 1 |  | 5 | 5.75
[7 empty] | 1.5 |  | 1 |  | 5 | 7.5 |  |  |  |  | 0.86 |  | 1 |  | 7 | 6.02
[17 empty] | 0.78 |  | 1 |  | 7 | 5.46
|  | （4）：50mm×105mm たすき掛け〈2.0×2〉 （8）：硬質木片セメント板12mm〈＋2.0〉 |  |  |  |  | 0.75 |  | 1 |  | 6 | 4.5 |  |  |  |  | 1.82 |  | 1 |  | 6 | 10.92
[17 empty] | 0.78 |  | 1 |  | 6 | 4.68
[17 empty] | 1.57 |  | 1 |  | 4 | 6.28
|  | （8）：硬質木片セメント板12mm | [14 empty] | 0.91 |  | 1 |  | 2 | 1.82
[17 empty] | 0.74 |  | 1 |  | 2 | 1.48
判定 | [6 empty] | A |  |  | B | [6 empty] | A |  |  | C
[7 empty] | 20.37 |  | 又は | 21.275 |  |  | ≦ |  | 61.98 | ｍ | 20.37 |  | 又は | 28.14 |  | ≦ |  |  | 54.1 | ｍ
二 階 建 の 二 階 部 分 | 床面積 | [5 empty] | a2 | [9 empty] | b2
| 70.24 |  | × | 0.15 | = | D | 18.34 | × | 0.5 |  |  |  |  | = | E | （ｍ） | 28.65 | × | 0.5 |  |  |  |  | = | F
| 要求される 軸組の長さ |  | D |  |  |  | 要求される軸組みの長さ |  |  |  |  | E |  |  |  |  | 要求される軸組の長さ |  |  |  |  | F
|  |  | 10.54 |  |  | ｍ | [5 empty] | 9.17 |  |  |  | ｍ | [5 empty] | 14.325 |  |  |  | ｍ
| 有 効 軸 組 の 長 さ | 使用軸組の種類 |  |  |  |  | 桁行方向 | [9 empty] | 梁間方向
[7 empty] | 軸組長さ |  | 箇所 |  | 倍率 | 有効軸組みの長さ |  |  |  |  | 軸組長さ |  | 箇所 |  | 倍率 | 有効軸組みの長さ
|  | （5）：105mm×105mm たすき掛け〈2.5×2〉 （8）：硬質木片セメント板12mm〈＋2.0〉 |  |  |  |  | 1.78 |  | 1 |  | 7 | 12.46 |  |  |  |  | 0.91 |  | 1 |  | 7 | 6.37
[7 empty] | 1.82 |  | 1 |  | 7 | 12.74 |  |  |  |  | 1.13 |  | 2 |  | 5 | 11.3
|  | （4）：50mm×105mm たすき掛け〈2.0×2〉 （8）：硬質木片セメント板12mm〈＋2.0〉 |  |  |  |  | 0.6 |  | 1 |  | 6 | 3.6 |  |  |  |  | 0.85 |  | 1 |  | 6 | 5.1
[7 empty] | 0.41 |  | 1 |  | 6 | 2.46 |  |  |  |  | 1.82 |  | 1 |  | 6 | 10.92
[7 empty] | 0.72 |  | 1 |  | 6 | 4.32 |  |  |  |  | 1.32 |  | 1 |  | 6 | 7.92
[17 empty] | 1.57 |  | 1 |  | 6 | 9.42
[17 empty] | 1.97 |  | 1 |  | 4 | 7.88
[17 empty] | 0.86 |  | 1 |  | 4 | 3.44
[17 empty] | 1.57 |  | 2 |  | 4 | 12.56
|  | （3）：30mm×90mm たすき掛け〈1.5×2〉 （8）：硬質木片セメント板12mm〈＋2.0〉 |  |  |  |  | 0.5 |  | 1 |  | 3 | 1.5
|  | （8）：硬質木片セメント板12mm |  |  |  |  | 0.86 |  | 1 |  | 2 | 1.72 |  |  |  |  | 0.91 |  | 1 |  | 2 | 1.82
[7 empty] | 0.52 |  | 1 |  | 2 | 1.04
判定 | [6 empty] | D |  |  | E | [6 empty] | D |  |  | F
[7 empty] | 10.54 |  | 又は | 9.17 |  |  | ≦ |  | 39.84 | ｍ | 10.54 |  | 又は | 14.325 |  | ≦ |  |  | 76.73 | ｍ
1建築士 大臣登録 第000000号 ○○○○